- 南昌熹园酒店空调设备配置清单

- 机组技术参数及规格

| 序号 | 货物名称 | 机组参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖一风管式送风机组 | 制冷量≥14KW，制热量≥15.8KW | 套 | 4 |
| 2 | 一拖一风管式送风机组 | 制冷量≥12KW，制热量≥14KW | 套 | 5 |
| 3 | 一拖一风管式送风机组 | 制冷量≥10KW，制热量≥11KW | 套 | 5 |
| 4 | 一拖一风管式送风机组 | 制冷量≥7.2KW，制热量≥7.92KW | 套 | 1 |
| 5 | 一拖一风管式送风机组 | 制冷量≥6.5KW，制热量≥7.2KW | 套 | 3 |
| 6 | 一拖一风管式送风机组 | 制冷量≥5KW，制热量≥5.6KW | 套 | 5 |

- 2、机组安装清单

| 序号 | 货物名称 | 机组参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒铜管(含保温) | Φ12.7/Φ6.35 | m | 70 |
| 2 | 冷媒铜管(含保温) | Φ15.9/Φ6.35 | m | 60 |
| 3 | 冷媒铜管(含保温) | Φ15.9/Φ9.52 | m | 160 |
| 4 | 内外机连接线 |  | m | 320 |
| 5 | 冷凝水管（保温） |  | m | 150 |
| 6 | 双层百叶送风口 | 950X150 | 个 | 4 |
| 7 | 双层百叶送风口 | 1250X150 | 个 | 6 |
| 8 | 双层百叶送风口 | 250X250 | 个 | 45 |
| 9 | 门铰式单层百叶回风口 | 1250X250 | 个 | 14 |
| 10 | 门铰式单层百叶回风口 | 950X250 | 个 | 9 |
| 11 | 镀锌铁皮出风箱 |  | 个 | 13 |
| 12 | 柔性铝箔伸缩软管 | Φ200 | m | 240 |
| 13 | 冷媒充注量 |  | Kg | 5 |
| 14 | 系统安装辅材 | 氧气、乙炔、氮气、焊条、五金件等 | 项 | 1 |
| 15 | 风管机安装费 |  | 台 | 23 |
| 16 | 打洞开槽费 |  | 套 | 23 |

- 备注：此报价包含运费、安装费、发票税金等所有费用，安装清单如有漏项不增加费用。